设备技术参数会审表

| 设备名称 | 自动化组织处理器 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 20.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 适用于把组织样品处理成高活性单细胞悬液或组织匀浆。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 专用解离C管 | 2盒 |
| 3 | 细胞滤器70um | 2盒 |
| 4 | 试剂混匀仪 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 工作方式 | 一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆。 |
| ★2 | 样本来源类型 | 仪器可以处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等。 |
| #3 | 细胞提取 | 所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用。 |
| 4 | 核酸提取 | 满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。 |
| 5 | 无菌性 | 仪器满足无菌操作要求，配备无菌试剂、耗材。 |
| 6 | 工作通量 | 一次可以处理两个样品。 |
| # 7 | 程序升级 | 厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 |
| 8 | 样本容量 | 样本容量：0.3-10ml。 |
| 9 | 样本重量 | 标本重量：20mg-4g。 |
| ＃10 | 文献支持 | 不少于5篇CNS参考文献。 |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 解离C管； 解离M管； 细胞滤器70um |
| 2 | 耗材名称、规格 | 细胞提取用解离C管：25根/盒； 核酸提取用解离M管：25根/盒； 细胞滤器70um：50个/盒 |
| 3 | 耗材年用量 | 1万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 细胞提取用解离C管 | 25根/盒 | 2盒 | 2000元 | 4000元 |
| 2 | 核酸提取用解离M管 | 25根/盒 | 2盒 | 2000元 | 4000元 |
| 3 | 细胞滤器70um | 50个/盒 | 2盒 | 1000元 | 2000元 |
| 合计 | 10000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 国内有配件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，免工程师差旅及维修费，零配件按成本价收费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 24小时内响应，48小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订三个月之内 |
| 建议采购方式 | 竞争性谈判 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |