## 全自动生化免疫一体机
全自动生化免疫一体机
预算： | 40万元/套 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 进口 | 项目编号：2022-JKMTDY-W3019
设备功能要求
可以满足临床基本生化免疫检测项目，适用于急诊、发热门诊检测需求，操作方便，安装便捷。
软硬件配置清单
序号 | 名称 | 数量
1 | 全自动生化免疫一体机 | 1套
2 | 系统软件 | 1套
3 | 显示器 | 1套
4 | 进出样及分类模块 | 1套
5 | 离心模块 | 1套
6 | 去盖模块 | 1套
设备技术要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
＃1 | 检测技术 | 干化学技术、化学发光技术
2 | 测试速度 | 测试速度（综合）：≥600测试/小时
＃3 | 样本位数量 | ≥40
4 | 试剂位数量 | ≥60
★5 | 前处理模块 | 可提供进出样、离心、开盖模块
★6 | 网络连接 | 免费提供LIS连接
★7 | 配置 | 操作电脑：处理器：intel i5及以上处理器；系统要求：Windows7旗舰版（64位）或Windows10旗舰版（64位）；硬盘容量：≥128GB SSD+1TB HDD；显卡型号：≥2G独立显卡；内存容量：≥8GB；网络要求：双网卡（双网口）；其他要求：双串口。
★8 | 售后 | 整机终身质保，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数
1 | 试剂名称 | 干式生化检测试剂盒、免疫检测试剂盒
★2 | 生化常规检测 | 钾离子测定、肌酸激酶同工酶MB测定、血氨测定、淀粉酶测定、胆碱酯酶测定、胆碱酯酶测定、氯离子测定、脑脊液蛋白测定、血氨测定、肌酸激酶测定、γ-谷氨酰转肽酶测定、乳酸脱氢酶测定、碱性磷酸酶测定、乳酸测定、总蛋白测定、尿酸测定、钙测定、白蛋白测定、天门冬氨酸氨基转移酶测定、总胆红素测定、二氧化碳测定、葡萄糖测定、结合非结合胆红素测定、尿素氮测定、丙氨酸氨基转移酶测定、钠离子测定、肌酐测定
★3 | 心梗标志物检测 | N端脑利钠肽测定、肌酸激酶同工酶MB测定、肌红蛋白测定、肌钙蛋白Ⅰ测定
＃4 | 扩展项目 | 孕酮测定、总人绒毛膜促性腺激素测定、乙醇检测、心型脂肪酸结合蛋白检测
★5 | 试剂要求 | 5.1 试剂按人份报价（包含所有质控品、校准品、配套耗材等）
5.2 试剂、质控品保证≥3个月以上固定批号
5.3 所投设备与试剂为原装同品牌或可溯源（出具相关证明文件）
★6 | 资质要求 | 产品必须获得药监局颁发的医疗器械注册证或备案证
★7 | 售后 | 7.1 免费调换临近效期试剂
7.2 试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂
7.3 随时安排技术人员进行现场指导
7.4 厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供质检报告
经济要求
序号 | 指标名称 | 详细要求
1 | 项目收费 | 开展项目有对应的陕西省物价收费编码
2 | 项目搭配 | 可灵活选择，满足临床多样开展需求和科研需求
3 | 试剂年使用金额 | 生化常规检测2.6375万元；心梗标志物检测5.85万元